附件1

合肥国际内陆港发展有限公司七氟丙烷灭火装置灭火剂瓶组明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 充装量/ 钢瓶皮量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火装置灭火剂瓶组 | QMP120/5.3-ZTQ | 个 | 12 | 106kg/ 76kg |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火装置灭火剂瓶组 | QMP100/4.2-ZTQ | 个 | 4 | 108kg/ 55kg |  |
| 3 | 七氟丙烷灭火装置灭火剂瓶组 | QMP90/4.2-ZTQ-I | 个 | 1 | 78.3k/ 51kg |  |
| 合计 |  |  |  | 17 | 1782.3kg/ 1183kg |  |